## Infrastrutture
AGGIUNTO
Ente di appartenenza | CNR | CNR | INGV |  |  |  | CNR | ENEA | CNR | CNR | INGV | OGS | CNR | CNR
Nome del sito | W1M3A | COR | MEDUSA |  |  |  | Capo Granitola | Lampedusa | C01 | C02 | PANAREA | E2M3A | Mooring BB – Mooring FF | EMSO SN1 Water Column
Responsabile | P.I. Roberto BOZZANO | P.I. Katrin Schroeder | P.I. Sergio GUARDATO |  |  |  | P.I. Giusi BUSCAINO | P.I. Alcide Giorgio dI SARRA | P.I. Katrin Schroeder | P.I. Katrin Schroeder | P.I. Franco ITALIANO | P.I. Vanessa CARDIN | P.I. Stefano Miserocchi | P.I. Stefania Sparnocchia
Area geografica | Mar Ligure | Canale di Corsica | Golfo di Pozzuoli |  |  |  | Canale di Sicilia | Sud del Canale di Sicilia | Canale di Sicilia | Canale di Sicilia | Isole Eolie | Sud Adriatico | Sud Adriatico | Western Ionian
Latitudine | 43° 49' 57.87695 N | 43° 50.0710’ N | 40°48’37.03’’ N (Sistema CFB1) | 40°48’15.10’’ N (Sistema CFB2) | 40°48’32.47’’ N (Sistema CFB3) | 40°47’39.32’’ N (Sistema CFSB) | 37°33.356'N | 35.49°N | 37.380° N | 37.285° N | 38°38.3017N | 42°31.0'N | BB 41° 20.479' N, FF 41° 48.367’ N | 37°32.4026’N
Longitudine | 9° 7' 1.65201'' E | 009° 07.0898’ E | 14°07’16.25’’ E | 14°08’01.57’’ E | 14°08’39.33’’ E | 14°07’10.84’’ E | 12° 37.752'E | 12.47°E | 11.591° E | 11.5° E | 15°06.4067E | 18°04.0'E | BB 017° 11.605' E, FF 017° 02.296’ E | 15°23.8388’E
Profondità | 1200 m | 450 m | 40.4 m | 75.7 m | 38.7 m | 96.1 m | 40 m | 74 m | 450 m | 530 m | 21 m | 1180m | BB 606 m, FF 733 m | 2010 m
Distanza dalla costa | 80 Km | 11 km | 1.5 km | 2.0 km | 1.1 km | 2.2 km | 3 km | 3.3 miglia dall'estremità occidentale di Lampedusa | 57 km | 44 km | 1,27 NM | 60 NM | BB 32 km, FF 75 km | 25 km
Distanza del sito da infrastrutture di collegamento (stazioni ferroviarie, aereoporti, porti) | 80 Km | 75 km dal porto di Livorno | 2.0 km | 3.0 km | 2.0 km | 2.5 km | la stazione marina si trova si trova a 3 km dall'istituto di Capo Granitola del CNR. Capo Granitola si trova a circa 10 km dal porto di Mazara del Vallo. Mazara ha una stazione ferroviaria ed è collegata all'aeroporto con l'autostrada Palermo-Mazara | circa 8 miglia dal porto di Lampedusa. Aeroporto a circa 2 km dal porto. Osservatorio atmosferico a circa 3.5 km dal porto. | 86 km dal porto di Marsala | 100 km dal porto di Marsala | 1,27 NM dal porto di Panarea |  | Stazione ferroviaria BARI, Aereoporto BARI, Porto BARI | 25-30 km dal porto, aeroporto e stazione ferroviaria di Catania
Tipologia di infrastruttura (esempio: mooring, boa, meda) | boa a palo - mooring | mooring | meda elastica a palo | meda elastica a palo e cavo | meda elastica a palo | meda elastica a palo e cavo | piattaforma poggiata sul fondo e connessa a terra tramite cavo elettro-ottico | meda elastica | mooring | mooring | Boa, osservatorio multidisciplinare sottomarino | boa, mooring | mooring | mooring induttivo
Tipologia di alimentazione | batterie, pannelli solari, generatore eolico - strumenti con alimentazione interna | strumenti con alimentazione interna | batterie e pannelli solari | batterie e pannelli solari | batterie e pannelli solari | batterie e pannelli solari (#) | cablaggio da terra | batterie e pannelli solari | strumenti con alimentazione interna | strumenti con alimentazione interna | batterie e pannelli solari | batterie e pannelli solari | strumenti con alimentazione interna | strumenti con alimentazione interna
Inizio attività | 1970 | 1985-2018 | 2014 |  |  | 2006 | 2015 | 2016 | 1992-2018 | 1992-2018 | 2007 | 2007 | 2010 - 2012 | 2015 sospeso nel 2017 in attesa di deposizione della junction box da parte di INGV
Sito web | www.w1m3a.cnr.it | http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/catene-correntometriche/il-canale-di-corsica | http://portale.ov.ingv.it/medusa |  |  |  |  | http://www.lampedusa.enea.it | http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/catene-correntometriche/canale-di-sicilia | http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/catene-correntometriche/canale-di-sicilia | http://monsoon.pa.ingv.it | http://nettuno.ogs.trieste.it/e2-m3a/ | http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/catene-correntometriche/mare-adriatico-meridionale | http://www.ismar.cnr.it/infrastrutture/sistemi-osservativi/catene-correntometriche/EMSO_SN1_WaterColumn
Importanza del sito rispetto alle tematiche scientifiche e tecnologiche e alla scala dei fenomeni cui EMSO si rivolge (vedere www.emso.eu) | SI | SI | SI |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Accessibilità dei dati | SI | In dealyed mode (ogni 6 mesi) | SI |  |  |  | su richiesta tramite protocollo da definire | Attualmente parte dei dati sono scaricati in tempo reale e sono accessibili su richiesta; altri vengono scaricati periodicamente e sono accessibili su richiesta ma con ritardo | In dealyed mode (ogni 6 mesi) | In dealyed mode (ogni 6 mesi) | Accessibili in real time | SI | Al momento non accessibili in tempo reale, disponibili su richiesta con un ritardo di circa 6 mesi rispetto al recupero per manutenzione | SI quando sarà installato congiuntamente con la junction box
Visualizzazione dei dati e descrizione delle misure | SI |  | SI |  |  |  | i dati acustici elaborati in realtime (spettrogrammi, oscillogrammi, livelli di energia) sono visibilitramite interfaccia web. | In fase di sviluppo |  |  | Visualizzazione dati in forma grafica previo accesso al portale | SI | Visualizzazione dati disponibile su web page 6 mesi dopo manutenzione ancoraggio, descrizione dati disponibile | Solo descrizione misure nella pagina web indicata. Implementazione da fare per visualizzazione di concerto con INGV (su sito comune o su pagina ISMAR indicata)
Procedure operative sulla qualità dei dati | SI | SI | SI |  |  |  | i dati provengono da sensori calibrati. È previsto un check settimanale sullo stato di acquisizione dei dati e sulla qualità. | In parte attive | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Database e metadati | SI | SI | SI |  |  |  | database e matadati presenti presso i server dell'istituto. | In fase di sviluppo | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Organizzazione tecnica e descrizione della tempistica di intervento in caso di malfunzionamento | In funzione della disponibilità dei mezzi navali dell'Ente o in base alla disponibilità di fondi per noleggio di mezzi navali ad-hoc | In funzione della disponibilità dei mezzi navali dell'Ente o in base alla disponibilità di fondi per noleggio di mezzi navali ad-hoc. Tempistica: 2 giorni di operazione per recupero, manutenza e rimessa in posa. | Contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria annuale in essere (scadenza 31.12.2019) |  |  |  | In funzione della disponibilità dei mezzi navali dell'istituto. Attualmente ci sono due imbarcazioni sul sito e l'operatività è di mezza giornata. | Facilità e rapidità di intervento per operazioni di manutenzione ordinaria (accessibilità con gommone dal porto di Lampedusa) | In funzione della disponibilità dei mezzi navali dell'Ente o in base alla disponibilità di fondi per noleggio di mezzi navali ad-hoc. Tempistica: 4 giorni di operazione per recupero, manutenza e rimessa in posa (di entrambi i mooring, C01 e C02). | In funzione della disponibilità dei mezzi navali dell'Ente o in base alla disponibilità di fondi per noleggio di mezzi navali ad-hoc. Tempistica: 4 giorni di operazione per recupero, manutenza e rimessa in posa (di entrambi i mooring, C01 e C02). | In funzione della disponibilità dei mezzi navali. Accordo di collaborazione con il nucleo sub dei Carabinieri | 36h – 48h (in funzione della disponibilità dei mezzi navali) | Interventi di manutenzione periodici programmati con cadenza semestrale, possibilmente Nave CNR | In funzione della disponibilità dei mezzi navali dell'Ente o in base alla disponibilità di fondi per noleggio di mezzi navali ad-hoc. Tempistica: 3 giorni di operazione per recupero, manutenza e rimessa in posa.
Profili professionali del personale addetto al funzionamento dell’installazione | 3 Ricercatori, 1 Tecnico | 2 Ricercatori/Tecnologi, 1 Tecnici | 1 Ricercatore, 1 Tecnologo, 3 Tecnici |  |  |  | 1 Ricercatore, 1 Assegno di Ricerca | 1 Ricercatore, 1 Tecnico | 3 Ricercatori/Tecnologi, 2 Tecnici | 3 Ricercatori/Tecnologi, 1 Tecnici | 2 Ricercatori, 1 Tecnologo, 2 Assegnisti | 4 Ricercatori, 4 Tecnologi/Tecnici, 2 Tecnologi per NODC | 3 Ricercatori, 1 personale a Contratto | 4 Ricercatori/Tecnologi, 2 Tecnici
Sostenibilità e criticità e informazioni sulla:
Frequenza della manutenzione | 1-2 volte/anno | 2 volte/anno | 3 - 4 volte/anno | 3 - 4 volte/anno | 3 - 4 volte/anno | 2 volte/anno | 1o 2 volte anno e in funzione delle interruzioni di collegamento dovuta alla rottura del cavo o a malfunzionamento della sensoristica | Varie volte l'anno per 1-2 giorni | 2 volte/anno | 2 volte/anno | 1 volta/mese | 1-2 volte/anno | 2 volte/anno | 2 volte/anno da portare a 1 volta/anno con infrastruttura a regime
Durata degli interventi | 1 giorno | 2 giorni per intervento | 4 - 10 ore | 4 - 10 ore | 4 - 10 ore | 1-2 giorni | una settimana circa | 1 giorno, più esteso se necessario | 2-4 giorni per intervento | 2-4 giorni per intervento | 1 giorno, più esteso se necessario | 1 giorno | 1 giorno / per mooring | 3 giorni per intervento
Servizi attualmente erogati e attuali utilizzatori | Visualizzazione di serie temporali di parametri fisici ed idrologici. Scaricamento di serie temporali di grandezze fisiche e idrologiche. Utilizzatori: CMEMS, EMODNET, MONGOOS | Non applicabile alla data attuale | Particolare vocazione del sito come sito-test per attività di sperimentazione | Particolare vocazione del sito come sito-test per attività di sperimentazione | Particolare vocazione del sito come sito-test per attività di sperimentazione | Particolare vocazione del sito come sito-test per attività di sperimentazione | Controllo del rumore e del traffico marittimo associato. Presso l'istituto è presente un sistema radar e un antenna ais | Calibrazione di sensori meteorologici; produzione di dati per validazione di misure satellitari | RITMARE, Hydrochanges (CIESM) | RITMARE, Hydrochanges (CIESM), CMEMS | DPC della Regione Sicilia | EuroGOOS - MonGOOS, Hydrochanges (CIESM), ICOS – ESRI | RITMARE, Hydrochanges (CIESM) | Non applicabile alla data attuale
Capacità di attrazione fondi | MFSTEP, MERSEA, PERSEUS, RITMARE, EuroSITES, FixO3 | RITMARE, JERICO | PON OPTIMA (in itinere), Dipartimento della Protezione Civile |  |  |  | Attualmente non ci sono fondi dedicati | PON ICOS, PON ACTRIS | RITMARE, JERICO | RITMARE, JERICO | PEGASO, MONSOON, IPANEMA | IFON, OceanSITE, FixO3 | IFON | Il sistema è stato avviato nell'ambito del PAC EMSO-MedIT. Capacità di attrazione fondi: strettamente collegata a quella del nodo EMSO SN1, nel suo insieme.
Prodotti scientifici e servizi potenzialmente erogabili ad utenti finali (anche congiuntamente con altri sistemi di misura nella regione/nodo) | Servizi oceanografici e climatologici: • Visualizzazione di serie temporali di grandezze fisiche/idrologiche e metadati (dati grezzi e quality-checked); • Scaricamento di serie temporali di grandezze fisiche e idrologiche e metadati (dati grezzi e quality-checked); • Calcolo grandezze derivate dalle serie temporali; • Visualizzazione grafica di andamenti medi mensili/stagionali/annuali. | Servizi oceanografici e climatologici: • Serie temporali di grandezze chimico-fisiche (dati grezzi e quality-checked): Temperatura, Salinità, Ossigeno, Torbidità dell'acqua, correnti • Valutazione di andamenti delle proprietà primarie o derivate sulle diverse scale • Valutazioni di impatto di specifici processi nella colonna d'acqua | Attuali utilizzatori sono l'INGV ed il Dipartimento della Protezione Civile |  |  |  | Marine Strategy: indicatore rumore | Ocen color, clorofilla, C-DOM; campionamenti periodici e nutrienti; misure per validazione di sensori satellitari | Servizi oceanografici e climatologici: • Serie temporali di grandezze chimico-fisiche (dati grezzi e quality-checked): Temperatura, Salinità, Ossigeno, Torbidità dell'acqua, correnti • Valutazione di andamenti delle proprietà primarie o derivate sulle diverse scale • Valutazioni di impatto di specifici processi nella colonna d'acqua | Servizi oceanografici e climatologici: • Serie temporali di grandezze chimico-fisiche (dati grezzi e quality-checked): Temperatura, Salinità, Ossigeno, Torbidità dell'acqua, correnti • Valutazione di andamenti delle proprietà primarie o derivate sulle diverse scale • Valutazioni di impatto di specifici processi nella colonna d'acqua | Servizi vulcanologici/geologici/biologici: • Serie temporali di grandezze chimico-fisiche : Temperatura, pH, Ossigeno, Torbidità, Conducibilità, CO2 Pressione, Dati Acustici • Studio del flusso dei gas provenienti dalle sorgenti idrotermali, finalizzato alla comprensione e valutazione dei fenomeni che avvengono nelle isole Eolie e che rendono l'area attorno l'isola di Panarea un laboratorio naturale | Centro di taratura e metrologia | Servizi oceanografici e climatologici: • Serie temporali di grandezze chimico-fisiche (dati grezzi e quality-checked): Temperatura, Salinità, Ossigeno, Torbidità dell'acqua, correnti • Serie temporali di flussi di materiali particellato e della sua composizione • Valutazioni di impatto di specifici processi nella colonna d'acqua (es. comprensione degli apporti di acque dense dal Nord Adriatico, finalizzati allo studio della variabilità della circolazione del bacino a scala decennale e della sua evoluzione in funzione del forzante climatico-Rif. E2M3A-Nodo Sud Adriatico). | Servizi oceanografici e climatologici: • Serie temporali di grandezze chimico-fisiche (dati grezzi e quality-checked): Temperatura, Salinità, Ossigeno, Torbidità dell'acqua, correnti • Valutazione di andamenti delle proprietà primarie o derivate sulle diverse scale • Valutazioni di impatto di specifici processi nella colonna d'acqua (es. penetrazione del segnale di dispersione di ceneri vulcaniche)
Costo dell’infrastruttura (giorno, mese o anno) | 196,92 €/giorno | 25 k€/anno | 60 k€/anno (*) |  |  |  | circa 10.000,00 €/anno | circa 20 k€/anno (escluso il personale) | 25 k€/anno | 25 k€/anno | manutenzione: 10 k€/anno | 260 €/giorno | Mooring BB e FF: 140 €/giorno (costi manutenzione, gestione e personale CNR); costo gestione n. 2 trappole di sedimento per mooring E2M3A (OGS) 32 €/giorno | 50 k€/anno
Provenienza dei fondi utilizzati per il mantenimento dell'infrastruttura (FOE, progetti, altro) | Progetti 80%, FOE 20% | Negli ultimi 10 anni sono state ricavate risorse da RITMARE + JERICO + un contributo da FOE dell'ente | Progetti EMSO (80%), Progetto PON (20%) |  |  |  | altro | Principalmente progetti | Negli ultimi 10 anni sono state ricavate risorse da RITMARE + JERICO + un contributo da FOE dell'ente | Negli ultimi 10 anni sono state ricavate risorse da RITMARE + JERICO + un contributo da FOE dell'ente | Al momento su fondi di progetto | FOE | Al momento contributo parziale da FOE-CNR | Non ci sono fondi disponibili al momento che includono materiali di consumo e trasporto materiali=
Costo/i dell’infrastruttura non coperto/i dall'Ente per il/i quale/i si richiede contributo da EMSO-MIUR | I seguenti costi NON sono coperti dal FOE: - Sostituzione di strumenti obsoleti o non funzionanti; - Miglioramento della capacità osservativa in termini di acquisizione di nuovi strumenti; - Calibrazione degli strumenti. | Costi per gli interventi semestrali di manutenzione circa 10 k€/anno a cui va sommato un costo per noleggio nave (non noto al momento) se permane la situazione di non disponibilità di una nave idonea del CNR | Spese straordinarie, costi di installazione e recupero moduli sottomarini |  |  |  | 80% (attualmente l'ente mette a disposizione le imbarcazioni di appoggio; non sono coperti i costi per i subacquei e quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino della funzionalità dopo danneggiamenti di sensori, cavo, ecc..) | Acquisto di componenti (batterie, pannelli) e spese di missione (circa 5 k€/anno). | Costi per gli interventi semestrali di manutenzione circa 10 k€/anno a cui va sommato un costo per noleggio nave (non noto al momento) se permane la situazione di non disponibilità di una nave idonea del CNR | Costi per gli interventi semestrali di manutenzione circa 10 k€/anno a cui va sommato un costo per noleggio nave (non noto al momento) se permane la situazione di non disponibilità di una nave idonea del CNR | Attualmente l'Istituto usufruisce di una collaborazione con il nucleo subacquei dei carabinieri, qualora questo supporto logistico andrebbe a mancare , il costo del noleggio imbarcazione annua ammonta a circa 50k€. Eventuali acquisti di sensoristica 10k€ annua. Spese di Missione annue 5k€ | 20 k€ (manutenzione) + 75 k€/anno (costo nave) | Trattamento campioni trappole e gestione ancoraggi BB ed FF: 20 k€/anno; Costo nave per BB e FF circa 20 k€/anno; Trattamento campioni trappole per E2M3A: 8 k€/anno. | Costi per gli interventi semestrali di manutenzione (inclusa la reinstallazione dopo posa della Junction box) circa 10 k€/anno a cui va sommato un costo per noleggio nave (non noto al momento) se permane la situazione di non disponibilità di una nave idonea del CNR
Stima della vita media dell’infrastruttura | 10 anni | 10 anni | 20 anni |  |  |  | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni
Potenziale integrazione di EMSO Generic Instrument Module (EGIM) | SI | NO | Non applicabile perché sito in acque costiere, ma applicabile in fase di sperimentazione (infrastrutture all'uopo predisponibili) |  |  |  | Non applicabile perché sito in acque costiere, ma applicabile in fase di sperimentazione | Sito di mare aperto, applicabile per studi specifici e in fase di sperimentazione | NO | NO | Non applicabile perché sito in acque costiere, ma applicabile in fase di sperimentazione | SI | SI, ma non disponibile trasmissione real time | SI ma necessita investimento e sviluppo per l'integrazione e la trasmissione dei dati
NOTE |  |  | (*) include I costi di mantenimento e funzionamento del relativo Laboratorio sperimentale (L.A.MA. - OV) (#) da sostituire |  |  |  |  | Nonostante la boa sia vicina all'isola di Lampedusa è da considerarsi una infrastruttura di mare aperto; un vantaggio aggiuntivo è la disponibilità di molte misure ancillari presso l'Osservatorio Atmosferico sull'isola.